附件1

房屋市政工程消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

项目名称(项目部公章)： 项目经理(签字)：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患类别 | 检查内容 | 是否存在问题 | 整改责任,措施,资金,时限,预案落实情况 |
| (一)违法违规施工作业 | 1.是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在施工现场未及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时违规抽烟行为。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在施工现场使用燃烧性能不达标的建筑材料及制品。 | 是□ 否□ |  |
| (二)安全疏散和逃生条件不足 | 1.是否存在占用,堵塞,封闭疏散通道,安全出口和消防车通道。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在应急照明、疏散指示标志缺失、损坏。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否未结合实际制定灭火和应急疏散预案，工人不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。 | 是□ 否□ |  |
| 5.工人集中住宿区是否设置影响逃生的防盗网、铁栅栏。 | 是□ 否□ |  |
| (三)其他消防安全管理措施不到位情况 | 1.是否存在消防设施设备过期或失效，未及时维护和更换。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在工人生活区违规使用大功率电器，无限流保护装置和漏电保护装置。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在电动车未设置专用停放区域，电动车未集中统一停放和充电。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否未开展消防安全教育培训和演练。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在易燃、易爆等物品及危险化学品未分类妥善存放，违规使用液化石油气。 | 是□ 否□ |  |
| 6.其他问题： | 是□ 否□ |  |

**单位自查人员(签字)：** **自查时间：**

注：此承诺书采用A4纸打印，一式2份，由项目负责人签字并加盖项目部公章，1份张贴于施工现场醒目位置，1份项目部存档留存。